Учебно-методический коллектор по психологии

|  | СтимМейк Конструктор экспериментов со зрительной стимуляцией |  |
| --- | --- | --- |

Руководство

пользователя

Москва

2016

12.12.2016

Актуальная версия этого документа доступна по адресу: http://psychosoft.ru/download/doc/stimmake.doc

Конструктор экспериментов со зрительной стимуляцией StimMake

Назначение

Конструктор предназначен для создания программируемых экспериментов с  предъявлением зрительных стимулов на экране компьютера. Стимулы предъявляются в виде определенной последовательности изображений, с возможностью их произвольного или случайного чередования, задания временных интервалов (постоянных и случайно меняющихся), а также с регистрацией обратной связи в виде ответов респондента.

Элементарной единицей эксперимента является стимул, представляющий собой изображение, предъявляемое на экране в течение заданного времени. Технически стимулы представляют собой комбинацию заливающего фона заданного цвета поверх которого могут накладываться заранее подготовленные слайды (файлы .bmp и .jpg), поверх которых, в свою очередь, могут быть предъявлены задачи распознавания с буквами и цифрами (на момент написания руководства - два типа задач). Параллельно перерисовке дисплея стимул может проигрывать звук из заранее подготовленного файла (.wav). Элементарные последовательности таких стимулов объединяются в пробы. Кроме набора стимулов с заданными для них временными интервалами, пробы могут включать подсказки (звуковые и визуальные, не путать со звуками стимулов), периоды ожидания оперативных ответов (время внутри длительности пробы), выполняемых горячими клавишами и финальные вопросы (в конце пробы), представляющие собой либо выбор из фиксированных альтернатив (текст и графика) либо ответ на открытый вопрос.

В свою очередь заранее подготовленные фиксированные последовательности проб объединяются в серии. Серия содержит банк из одной или более проб разного типа и порядок предъявления проб, в который проба каждого типа может входить произвольное число раз или не входить вовсе (ничто не запрещает иметь в банке серии неиспользуемые пробы). Кроме банка и порядка предъявления проб, для серии указывается ряд общих настроек, касающихся оформления эксперимента и способа ввода ответов респондента, а именно: устройство и кнопки ввода ответа, длительность и отрисовка межпробного интервала (фон или слайд), необходимость и способ оценки уверенности ответа Да-Нет и Финальный вопрос.

Так же, как серии состоят из проб, эксперимент собирается из серий. Серии разных типов образуют банк серий (Рисунок 3). Совокупность серий стимулов, предъявляемых в одном эксперименте, называется Экспериментальным планом. Серии в плане могут быть как одинаковые, так и разнотипные, их предъявление можно комбинировать в любом порядке. Количество серий в плане, как и количество типов серий в банке не ограничено. Любая серия из банка может быть включена в план произвольное число раз или не включена вовсе. Иными словами, серии составляют экспериментальный план так же, как пробы составляют серии.

Результаты тестирования хранятся в базе данных и могут быть экспортированы как в другие базы аналогичного формата, так и в виде различных отчетов в форматах MS Word и MS Excel.

Как было сказано количество стимулов в пробе как и проб в сериях и серий в плане специально не ограничено. Возможные ограничения могут быть связаны с объемом памяти при использовании большого количества крупноформатных изображений. Настоятельно рекомендуется заранее приводить зрительные стимулы к разрешению того экрана, где будет реализовываться экспериментальный план.

Необходимо также помнить, что время смены изображения на дисплее зависит от конкретной компьютерной системы и ограничено, в первую очередь, периодом кадровой развертки и временем обновления изображения на экране. Например, при частоте развертки 60Гц, типичной для современных ЖК мониторов, это время составит около 16.7мс. Подробнее об ограничениях, связанных с временем вывода на дисплей см. здесь: Особенности реализации временны́х интервалов при отображении стимулов на экране компьютера (http://www.psychosoft.ru/download/osobennosti_realizacii_intervalov.doc).

Работа с программой

StimMake представляет собой конструктор, реализованный в виде программного модуля (.dll), входящего в состав Инструментария психолога "Практика-МГУ" (далее ИП Практика). Оболочка Практики обеспечивает общие для всех заданий сервисные функции по ведению базы данных, формированию батарей тестов, подготовке отчетов и т.п. Работа с конструктором StimMake в составе ИП Практика предполагает три основных этапа: разработку скрипта (экспериментального плана), тестирование с использованием этого плана (в том числе в составе батареи других методик) и формирование необходимых отчетов с экспортом в MS Excel и MS Word.

Рисунок 1. Запуск StimMake в режиме конструирования

Для запуска StimMake в режиме конструирования перейдите в раздел Конструкторы Меню Администратора ИП Практика (Руководство пользователя ИП Практика доступно по адресу: http://psychosoft.ru/download/doc/praktika.doc ) и нажмите соответствующую кнопку. Возможен также вход из Рабочего меню ИП Практика, используя кнопку настроек (с шестеренкой). Если кнопка StimMake отсутствует на вкладке Конструкторы, это означает, что отсутствует разрешение для StimMake в лицензионном ключе, либо в текущей конфигурации ИП Практика данный модуль не установлен. Во втором случае просто установите из интернета (в разделе "Тесты" ИП Практика) любое задание, выполненное на базе конструктора StimMake (имеющее префикс (ST), например "(ST) Слепота к изменениям"). Конструктор при этом будет подгружен автоматически.

После запуска конструктора будет предложено Меню скриптов (экспериментальных планов) (Рисунок 2).

Рисунок 2. Меню скриптов (экспериментальных планов)

В списке представлены все доступные в данной конфигурации скрипты. Поле слева внизу отображает дополнительную служебную информацию, если таковая предусмотрена для плана, выбранного в списке. С помощью кнопок осуществляются основные манипуляции с планами: создание нового, создание клона – копии плана, редактирование и удаление. Физически каждый план хранится в отдельной папке внутри раздела Praktika\StimMake\Stimul\<имя файла плана> и представляет собой набор файлов, включающий собственно файл плана, имя которого точно соответствует названию раздела в папке Stimul\, а расширение - .sms (<имя файла плана>.sms).  В той же папке хранятся  вспомогательные графические и звуковые файлы (в форматах jpg, bmp, wav). Таким образом, для переноса или резервного копирования экспериментального плана достаточно скопировать папку Praktika\StimMake\Stimul\<имя файла плана> со всем ее содержимым.  Следует, впрочем, отметить, что Практика предоставляет более удобные способы экспорта и импорта планов - кнопкой Экспорт внизу справа можно упаковать любой скрипт со всеми входящими файлами в zip архив, удобный для хранения и пересылки, а кнопкой Импорт - извечь из такого архива и добавить в текущий список.

При нажатии на кнопку "Удалить" происходит безвозвратное удаление соответствующей папки со всем ее содержимым. Будьте внимательны при удалении экспериментальных планов.

Для удобства перемещения и резервного копирования планов рекомендуется также использовать функцию экспорта на съемный (USB flash) диск, реализованную на вкладке Настройки в Меню Администратора ИП Практика. Более подробно об экспорте см. в одноименном разделе Руководства пользователя ИП Практика (http://psychosoft.ru/download/doc/praktika.doc ).

Отметка (галочка), стоящая слева от названия методики, означает, что данная методика включена в общий набор тестов ИП Практика, в составе которого функционирует СтимМейк, и может быть задействована в сессиях (батареях тестов). До тех пор, пока эта галочка не поставлена, методика существует только для конструктора, но не экспонируется в общем наборе тестов и не может быть использована при тестировании и обработке данных. Это служит для того, чтобы до поры скрыть методики, находящиеся в процессе разработки, и не перегружать основной список, насчитывающий сотни тестов.

Следует отметить, что при клонировании плана (кнопка "Копировать") для клона создается новая папка <имя нового файла плана> с новым именем (оно будет запрошено в процессе копирования и должно быть уникальным), при этом все графические и звуковые файлы (кроме главного файла (<имя нового файла плана>.sms) будут скопированы в эту новую папку из папки скрипта – оригинала. Название каждой папки (равно как и .sms файла плана) узнать не сложно, оно указано в списке в круглых скобках справа от названия самого экспериментального плана (Рисунок 2).

Создание / Редактирование плана

Рисунок 3. Настройка эксперимента

Редактирование нового и ранее созданного плана практически не отличаются и сводятся к заполнению обязательных полей и созданию необходимых информационных структур (серий и проб). Рассмотри основные поля настройки эксперимента (Рисунок 3).

Название скрипта (обязательное поле) – каждый скрипт должен иметь уникальное название, однозначно идентифицирующее его среди других скриптов.

Короткое наименование (обязательное поле) – применяется для идентификации плана там, где место ограничено (например, на графиках и диаграммах). Содержит не более 4 букв.

Папка/Файл (обязательное поле) – здесь необходимо ввести то самое имя папки (и файла .sms), куда сохраняются все настройки данного экспериментального плана. Очевидно, что, как и название, имя папки должно быть уникальным. Обратите внимание, что имя файла указывается без пути и расширения (.sms подразумевается, но не пишется). Если в процессе редактирования поменять это поле, то папка и .sms файл плана будут переименованы. Во избежание путаницы не стоит делать это без особой необходимости.

Дополнительная информация (необязательное поле) – здесь указывается вспомогательная информация об экспериментальном плане. Это не более чем заметки для разработчика, доступные только в этом окне и в Меню экспериментальных планов (Рисунок 2, внизу).

Экспериментальный план – последовательность серий, тот порядок, в котором они будут предъявлены в процессе отработки плана респондентом. Источником комплектования этого списка служит Банк серий (список справа). Если банк представляет собой общий список всех доступных в данном плане серий, то список Экспериментальный план, это составленный из них сценарий, где каждая серия может быть включена любое число раз и в любой последовательности, либо не использована вовсе. Менять состав и последовательность серий можно следующими способами:

- добавляя их из правого списка с помощью кнопки "Добавить" (синяя стрелка влево), либо просто перетаскивая мышью;
- удаляя выбранную строку кнопкой "Убрать" (красная стрелка вправо). Удаление строк из левого списка не приводит к удалению серий из Банка даже если удалить последнюю, а лишь исключает их из программы предъявления в данном экспериментальном плане;

- перетаскивая их мышью, при  нажатой клавише Ctrl;

- с помощью кнопок с синими стрелками справа внизу списка (будет перемещаться выбранная в списке строка);

- нажатие на кнопку "Перемешать" (шестеренка) заново перетасует все строки списка в случайном порядке.

Повторять пропущенные – правило относится ко всем пробам во всех сериях. Пока респондент не дал адекватного ответа в отведенный временной интервал внутри данной пробы, эта проба будет повторяться снова и снова.

Показать прогресс – в процессе работы внизу экрана будет отображаться строка прогресса, показывающая долю выполненной работы.

Инструкция – кнопка вызывает окно редактирования обще инструкции, которая будет предъявлена в начале эксперимента. Кроме нее, свою отдельную инструкцию может иметь каждая серия. Собственные возможности редактирования инструкции сводятся в StimMake к форматированию шрифта и абзацев, а также вставке изображений. Для более сложного оформления инструкции подготовьте текст в MS Word (в том числе с картинками) и скопируйте полученное в данное окно (Ctrl-C, Ctrl-V).

Если оставить окно пустым, инструкция не предъявляется, то же относится к инструкциям серий (далее).

Дополнительно – открывается окно с дополнительными настройками (Рисунок 4). Здесь собраны общие настройки, относящиеся ко всему скрипту, а также сервисы, позволяющие стандартизировать настройки однотипных задач во всех стимулах скрипта. Эти функции абсолютно незаменимы когда нужно быстро поменять форматирование заданий в нескольких сотнях проб.

Экспресс-статистика – по окончании каждой серии будет выводиться окно, информирующее об основных статистических показателях, достигнутых в завершенной серии.

Скрывать сообщения  – если опция выбрана, не будут отображаться три вида сообщений:

- прогресс при подготовки серий перед началом эксперимента;

- "Приготовьтесь и нажмите Ok для начала работы" - перед началом эксперимента;

- "Серия <имя серии> успешно завершена!" - по окончании эксперимента.

Данная опция имеет смысл когда надо минимизировать манипуляции при работе в режиме слайд-шоу.

Рисунок 4. Дополнительные настройки

Функции синхронизации (Test Retrace и Test LPT)

Возможна только в 32-разрядных (x86) операционных системах, тестировалась с  Windows XP и Windows 7.

Если Вы работаете в 32-разрядной версии ОС Windows XP или Windows 7, то при тестировании будут автоматически задействованы два дополнительных сервиса:

1. Синхронизация с кадровой разверткой (Vertical Retrace)

2. Возможность синхронизации внешних устройств сигналами с разъема параллельного порта LPT (если он присутствует на компьютере).

Синхронизация с кадровой разверткой (Vertical Retrace) – гарантирует, что смена кадра произойдет строго после окончания текущего цикла развертки. Это исключает ситуацию, когда начало экрана отрисовывается одним кадром, а конец – последующим, что создает неприятный эффект разрыва кадра и мерцание. Кроме того, если со сменой кадра связано начало отсчета времени реакции испытуемого, оно также будет привязано к межкадровой паузе, что позволит не исключить, но стабилизировать ошибку, связанную со временем перерисовки кадра (при стандартной частоте кадровой развертки 60Гц,  квант времени смены кадра составляет 16,7 мс.). Из этого закономерно следует, что не всякое время реакции осуществимо на экране компьютера. Реальные времена всегда будут кратны периоду развертки, то есть 16,7 мс., 33,4 мс., 50,1 мс. и т.д. Подробнее об ограничениях, связанных с временем вывода на дисплей см. здесь: Особенности реализации временны́х интервалов при отображении стимулов на экране компьютера (http://www.psychosoft.ru/download/osobennosti_realizacii_intervalov.doc).

# Технология, использованная в программе для кадровой синхронизации, описана в статье Detecting Vertical Retrace in Microsoft Windows (http://www.compuphase.com/vretrace.htm). Там же можно загрузить необходимые утилиты  (http://www.compuphase.com/vretrace.htm#DOWNLOADS ). Впрочем, все необходимое, включая командный файл set_retrace.bat, уже есть в папке Praktika/Tasks/StimMake/.

Для того, чтобы проверить возможность кадровой синхронизации, надо:

а. Загрузить драйвер VRETRACE.SYS и программу – регистратор REGDRV.EXE из указанной папки. С помощью последней необходимо инсталлировать (Install) и запустить (Start) драйвер.

regdrv.exe VRETRACE.SYS

В появившемся окне (Рисунок 5) последовательно нажать Install и Start для запуска сервиса. Если запуск не получился, убедитесь, что программа была запущена от имени администратора (правый щелчок мыши по значку программы или командного файла и в открывшемся меню выбрать "Запустить от имени Администратора"). Само собой, текущий пользователь должен иметь администраторские привилегии.

Рисунок 5. Запуска сервиса кадровой синхронизации

Эта процедура выполняется на компьютере один раз после каждой перезагрузки. Для удобства можно использовать командный файл set_retrace.bat, из папки Praktika/Tasks/StimMake/.

К сожалению, приходится констатировать, что даже на указанных операционных системах сервис доступен не для всякого оборудования.

б. Если сервис запустился, войдите в окно дополнительных настроек (Рисунок 4), и нажмите кнопку Test Retrace. В случае, если синхронизация поддерживается в данной среде, появится окно информации (Рисунок 6).

Рисунок 6. Параметры кадровой синхронизации

Если Вы видите это окно, то кадровая синхронизация доступна и будет задействована в процессе предъявления. Кроме того, здесь сообщается о реальной частоте и периоде развертки, измеряемых путем отслеживания конца кадра. Дополнительно предлагается сервис, позволяющий определить реальное время предъявления стимула. Введите в поле ввода желаемый интервал, и программа тут же экспериментально определит, во что он превратится ввиду дискретности кадров. В данном примере заказанный интервал 60 мс. обернется экспозицией в 66 мс (4 кадра). Это реальность, с которой неизбежно приходится считаться, конструируя сценарии проб (см. ниже). Ценность данного инструмента состоит в том, что он использует те же алгоритмы синхронизации, что и рабочий цикл предъявления стимулов, что позволяет заранее трезво оценить возможности.

Синхронизация внешних устройств сигналами с разъема параллельного порта LPT. 
В тех случаях, когда существует потребность синхронизировать с предъявлением стимула работу внешних устройств (регистрирующих, стимулирующих и т.д.), используется параллельный порт компьютера (синонимы: LPT, Centronics). Данный сервис тестировался в 32-разрядных (x86) версиях Windows XP, Windows 7, Windows 8 и 8.1 при работе в режиме Администратора (это важно, поскольку используется прямой доступ к порту). Шестнадцатеричный адрес имеющегося LPT порта необходимо указать не в СтимМейке, а в настройках Практики (Меню Администраторв => Настройки). Узнать его можно, открыв последовательно: Панель управления -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств -> Порты COM и LPT -> Порт принтера (LPT) -> Свойства -> Ресурсы (Рисунок 7, число 378 в первой строке).  Подробнее см. документацию Практики (http://www.psychosoft.ru/download/doc/praktika.doc), раздел Настройки => Параметры LPT. В самом СтимМейке можно (и нужно) проверить доступность порта, нажимая кнопку Test LPT. Если порт доступен, надпись на кнопке сменится на зеленую: "Test LPT:Yes", иначе на красную: "Test LPT: No".

Рисунок 7. Определение адреса LPT порта

Фон всех стимулов – будет предложено выбрать фон, который будет после этого применен ко ВСЕМ стимулам во ВСЕХ пробах ВСЕХ серий скрипта. Функция очень мощная, будьте осторожны. В случае ошибки отмена операции не предусмотрена, как вариант можно выйти из редактирования скрипта, не сохраняя изменения, но при это и все другие изменения будут потеряны.

Сбросить фон – аналогично предыдущей, но фон не выбирается, а просто устанавливается светло-серый стандартный фон окна Windows.

Настройка 6 букв – речь идет о задании типа Signal-Noise-Distractor. Для всех проб (точнее стимулов) , содержащих задание на распознавание целевого символа среди шести кратковременно предъявляемых настройки будут изменены на те, которые Вы укажете.

Рисунок 8. Настройка заданий 6 букв

Настраивать можно расстояние между крайними символами по горизонтали и по вертикали, размер, гарнитуру и цвет шрифта. Конкретный набор символов настраивается в каждом стимуле индивидуально (Рисунок 22) и отсюда изменен быть не может. Для предварительного просмотра нажмите кнопку Test.

Рисунок 9. Задание "6 букв". Предварительный просмотр.

Настройка Порога суммы – эта кнопка вызывает диалог настройки задачи на быструю оценку значения суммы чисел (Рисунок 10). В отличие от счета в уме, предполагается именно интуитивное угадывание по принципу больше – меньше. Задача может быть встроена в пробы данного скрипта, если такая оценка предусмотрена логикой исследования.

Рисунок 10. Настройка задачи

Настраивается количество цифр, их диапазон, матожидание суммы предъявляемых чисел, допустимое отклонение от него и пороговая сумма, относительно которой респондент должен давать заключение больше – меньше. Как правило, эта сумма равна матожиданию. Здесь же настраивается шрифт и фон предъявляемых цифр. Кнопка "1021302  тест" позволяет проверить, как будет выглядеть задача с выбранными настройками (Рисунок 11).

Рисунок 11. Проверка задачи

Банк серий

Возвращаясь к меню настройки эксперимента (Рисунок 3), следует добавить, что все серии, применяемые в рамках данного экспериментального плана, собраны в Банк серий (справа). Число в круглых скобках справа от наименования серии в списке обозначает количество проб в серии. Назначение кнопок " Создать", " Изменить", " Копия" и " Удалить" соответствует их названию. Кнопка " Импорт" позволяет импортировать в данный план серии из любого другого плана (Рисунок 12).

Рисунок 12. Импорт серий из другого плана

В левом верхнем списке выбирается план – источник, справа отображается состав его серий. Два нижних окна оперативно предоставляют информацию о серии, выбранной в правом верхнем: состав проб серии (справа внизу) и порядок предъявления этих проб в рамках серии (слева внизу).

Создание / Редактирование серии

Окно Настройки серии (Рисунок 13) вызывается кнопками "Создать", "Изменить" и "Копия" Банка серий.

Рисунок 13. Настройка серии

Диалог напоминает настройку всего эксперимента в том отношении, что, как эксперимент состоит из набора серий, так и серия состоит из набора проб. Соответственно, левый список содержит порядок предъявления проб в данной серии, а справа мы находим общий список доступных проб (Банк проб). Три кнопки слева внизу служат для манипуляций с порядком предъявления. Добавление проб из общего списка (справа) в порядок (слева) выполняется путем перетаскивания по одной пробе мышью, либо в автоматизированном режиме с помощью кнопки " Расставить". Во втором случае необходимо предварительно в Банке проб указать в столбце N для каждой пробы, сколько раз данная проба должна быть включена в создаваемую последовательность. Для ввода значения N щелкните левой кнопкой мыши по соответствующей клетке таблицы и в появившемся окне введите требуемое количество повторений данной пробы в генерируемой серии. Когда все значения N заданы (если проба пока не нужна, оставьте ноль), кнопкой " Расставить" заполняется левый список, а кнопкой " Перемешать" выполняется необходимая рандомизация.

Как и в случае списка серий (Рисунок 3), место отдельной пробы в списке предъявления всегда можно изменить, перетаскивая ее мышью, при  нажатой клавише Ctrl.

Точно так же, удаление строк из левого списка не приводит к удалению проб, а лишь исключает их из программы предъявления в данной серии.

Слева вверху следует ввести уникальное (в пределах экспериментального плана) название данной серии. Справа расположены четыре вкладки с основными настройками серии. Первая из них, "Состав серии" содержит Банк проб. Справа от названия пробы в круглых скобках указано количество стимулов (как правило, это кадры, содержащие заранее подготовленную графику либо заполняющий фон и, может быть, задачи). Обозначение "ФВ" говорит о том, что по окончании данной пробы будет предложен финальный вопрос в виде выбора альтернатив либо вода текста (открытый вопрос). Кнопки , ,  и  служат для манипуляций со списком проб. Кнопка " Расставить", как уже было сказано, позволяет заполнить левый список.

Межпробный интервал (ISI)  – пауза между пробами в миллисекундах. Задается как допустимый диапазон значений, внутри которого реальный интервал может случайно меняться от пробы к пробе. Если нужен неизменный интервал, то просто задаются два одинаковых значения, например (для ISI=3500 мс): 3500.. 3500.

Фон в интервале – для заполнения экрана на время ISI может быть использован любой цвет, либо специально подготовленный фоновый образ, сохраненный в .bmp файле в папке данного плана (в данном примере fix.bmp). В первом случае следует воспользоваться кнопкой выбора цвета, во втором – кнопкой поиска файла. Цвет используется для заполнения тогда, когда файл не указан. Кнопка "Сброс" устанавливает в качестве межпробного фона стандартный светло-серый цвет окна MS Windows (но не сбрасывает выбранное имя файла, его надо удалить отдельно).

Растянуть на экран – если используется фоновый образ, он будет масштабирован так, чтобы заполнить весь экран. В противном случае образ будет отображен в центре экрана. Масштабирование может привести к искажению пропорций изображения. Во всех подобных случаях настоятельно рекомендуется заранее приготовить слайды с размером, соответствующим разрешению конкретного дисплея, на котором будет проводиться эксперимент.

Инструкция – помимо общей инструкции, каждая серия может содержать свою собственную инструкцию, которая будет предъявляться перед началом данной серии. Инструкции не предъявляются, если не содержат текста.

Реакции респондента

В процессе предъявления пробы StimMake способен регистрировать до трех реакций респондента, либо не регистрировать ничего. В последнем случае программа используется без обратной связи в качестве простого источника зрительной стимуляции. В этом случае предполагаются внешние средства регистрации, например, регистрация ЭЭГ или других физиологических реакций.

Предусмотрены три реакции: Ответ, Оценка ответа, Финальный вопрос. Следует иметь в виду, что Оценка ответа имеет смысл и может быть запрошена только в том случае, если в серии предусмотрен Ответ. Финальный вопрос предъявляется по завершении пробы, он не ограничен по времени и не зависит от Ответа и Оценки ответа.

На вкладке "Ответы" (Рисунок 14) программируются возможные Ответы. Для ввода ответов применяются произвольно назначенные горячие клавиши стандартной клавиатуры.

Рисунок 14. Настройка ответов

Каждая строка списка представляет одну реакцию, которой сопоставлено уникальной имя (вторая колонка) и горячая клавиша (третья колонка). Имя служит для идентификации реакции в отчете. Для добавления и удаления реакция служат кнопки под списком (ввиду простоты реакций их редактирование не предусмотрено, реакции просто удаляются и создаются заново). При нажатии на кнопку  появляется окно "Вариант ответа" (Рисунок 14) в котором следует указать имя вновь создаваемой реакции, и выбрать горячую клавишу. Для выбора последней нажмите кнопку " Выбрать кнопку" и затем – нужную горячую клавишу, или любую из трех кнопок мыши (в последнем случае рекомендуется использовать USB мышь с увеличенной частотой опроса, подробнее см. тут: http://www.ixbt.com/peripheral/mice-over.shtml и http://www.overclockers.ru/lab/15925.shtml).

После нажатия клавиши в строке над кнопкой должно появиться ее название.

Модель Да-Нет  – в принципе количество реакций (горячих клавиш) может быть произвольным. Однако если проба строится в парадигме Да-Нет (например, есть сигнал – нет сигнала), то есть смысл установить эту опцию. В этом случае при построении отчета будет рассчитана стандартная статистика обнаружения сигнала. Само собой, количество реакций при этом всегда равно 2, хотя называть их можно как угодно.

Как уже было сказано, вкладка "Оценки ответов" имеет смысл только при настроенных основных ответах. Предусмотрены три уровня оценки уверенности (Рисунок 15). В ходе эксперимента им соответствуют цифровые клавиши 1, 2, и 3 (100%). Для ответов предусмотрены два временных режима: "сразу" – когда оценка уверенности должна быть введена немедленно, в течение общего временного интервала с основным ответом (см. далее, Настройки пробы), либо "не спеша", когда течение пробы приостанавливается и появляется окно с тремя кнопками, "висящее" в ожидании ввода оценки. В первом случае возможны ситуации, когда респондент, успев ввести основной ответ, не успеет ввести оценку.

Рисунок 15. Оценки ответов

Рисунок 16. Финальный вопрос

Финальный вопрос – по окончании пробы может быть предъявлен отдельный экран с вопросом, предусматривающий ответ в виде ввода текста (открытый вопрос), либо в виде выбора одной или нескольких альтернатив из фиксированного списка. Альтернативами могут быть как строки текста, так и графика.

Подробные настройки финального вопроса выполняются в разделе "Ответ" настроек пробы (Рисунок 21). В настройках серии указываются только шрифты вопроса и ответов (если ответы текстовые), общие для всех проб серии (Рисунок 16).

Создание / Редактирование пробы

Создание и настройка структуры пробы (Рисунок 17) является наиболее тонкими из всех операций по проектированию экспериментального плана.

В верхней части окна указывается уникальное (внутри серии) название пробы. Флажок сигнал есть должен быть установлен в том случае, если это сигнальная проба, то есть речь идет об обнаружении (опознании) того или иного сигнала, который действительно содержится в этой пробе. Эта информация никак не влияет на течение эксперимента, но может быть учтена при последующей обработке. Поскольку времена экспозиции стимулов, составляющих пробу, могут флуктуировать (в данном случае продолжительность стимула A от 200 до 500 мс, а B от 500 до 1000 мс), то общая длительность пробы рассчитывается как диапазон всех возможных значений, от самых малых до максимальных (в приведенном примере она составляет от 1750 до 2550 мс.). В соответствии с этой логикой временна́я шкала (таймлайн) изображается в двух вариантах, верхний – "минимальный", нижний "максимальный". Нижний таймлайн является интерактивным, перемещая по нему мышью курсор (красная вертикальная линия) можно видеть на дисплее справа, какая стимуляция (стимул или межстимульный фон) будет на экране в тот или иной момент времени.

Рисунок 17. Настройка пробы

Индикация "B: 500 мс" (в правом верхнем углу) означает, что курсор находится в позиции 500 мс от начала пробы в зоне действия стимула B.

Двойной щелчок по таймлайну вызывает окно редактирования соответствующего стимула (Рисунок 18) , а двойной щелчок по окошку сигнала синхронизации (в левом нижнем углу экрана) – окно редактирования сигналов синхронизации LPT (Рисунок 17). При указании параметров сигнала синхронизации для внешних устройств задается его уникальное имя и момент привязки – то событие, от которого отсчитывается момент формирования сигнала (здесь: стимул B). Также указывается задержка появления электрического сигнала относительно этого момента и номер пина (пинов) на шине данных порта LPT, где формируется синхроимпульс. Следует отметить, что аналогичный сигнал может быть встроен и непосредственно в стимул, что зачастую удобнее (см. ниже Рисунок 18).

В любом случае следует помнить, что между моментом отображения очередного слайда программой, сопровождаемым генерацией LPT сигнала и моментом фактического появления изображения на мониторе проходит время, примерно равное 2 и более циклам кадровой развертки (vertical retrace), что реально может составлять 30-100 мс. Почему это так, описано в уже упомянутой статье Особенности реализации временны́х интервалов при отображении стимулов на экране компьютера.

Единицы в строке Signal означают, что, начиная с указанного момента (в данном случае B), на соответствующих линиях будет установлен высокий потенциал. На таймлайне LPT синхронизация обозначается красными точками. Длительность сигнала на LPT составляет 50 мс, по истечении этого времени будет возвращен исходный потенциал, который задается в первой строке левого нижнего окна как сигнал с названием "До начала". В данном примере он нулевой, но возможны и другие исходные значения.

При редактировании стимула (Рисунок 18) указывается его уникальный буквенный индекс, а также допустимый интервал экспозиции, в пределах которого реальная экспозиция будет меняться случайным образом. При этом можно задать минимальный шаг изменения экспозиции от пробы к пробе, чтобы исключить повторное предъявление стимула с одинаковой или почти одинаковой длительностью. Также задается файл с рисунком, соответствующий  данному стимулу и цвет фона. Рисунок может быть предъявлен в своем истинном размере либо отмасштабирован в соответствии с разрешением экрана. Для того чтобы исключить задержки при отображении стимула на экране в ходе опыта, настоятельно рекомендуется заранее приводить рисунки к тому размеру, каким они будут предъявляться (обычно это соответствует разрешению экрана). К началу предъявления стимула также может быть жестко привязан сигнал синхронизации, передаваемый в порт LPT. Повторимся еще раз, в реальности этот сигнал опередит фактическое появление нового изображения на экране на два или более периода кадровой развертки (от 50 мс).

Рисунок 18. Параметры стимула

Список справа внизу перечисляет слои изображения в порядке их формирования. Сначала рисуется цвет заливки, поверх него слайд, задание "6 букв" и задание "Порог суммы". Ни один из слоев не является обязательным, стимул может ничего не выводить на экран (например, стимул, запускающий звук). Но если используются задания "6 букв" и/или "Порог суммы", то необходимо указать либо цвет фона, либо слайд для заполнения кадра.

Рисунок 19. Настройка звука (Cue)

Кнопка "Cue" позволяет запрограммировать появление во время пробы короткого звукового сигала, ориентирующего испытуемого (иначе говоря, сигнала «Внимание»). Таким сигналом может быть щелчок или звуковой тон, продолжительностью  около 30 мс. На таймлайне звук отображается в виде толстой фиолетовой линии. В качестве звука можно выбирать щелчок либо короткий тональный сигнал. Момент начала звучания отсчитывается от начала любого из стимулов и может запаздывать относительно него на произвольное число миллисекунд.

Под интервалом ответа (кнопка "Ответ") подразумевается период времени, в течение которого система способна воспринять реакцию испытуемого, если наличие таковой предусмотрено Типом ответа серии (Рисунок 15). Предполагается, что в указанное время респондент должен дать основной ответ (горячими клавишами), а также, если для оценки выбран способ "сразу", немедленно оценить уверенность по трехбалльной шкале клавишами 1, 2 и 3 либо последовательным нажатием на клавиши основного ответа. В последнем случае сразу после основного ответа в центре экрана появляется цифра 0 и респондент может, продолжая нажимать ту же самую клавишу, последовательно перебрать значения уверенности 1,2,3,1... Уверенность будет считаться введенной, когда пауза после очередного нажатия превысит 1.5 с. В момент основного ответа может также формироваться программируемый синхроимпульс LPT продолжительностью 50 мс (Рисунок 20) для управления внешними устройствами. Тип импульса может быть разным для разных ответов, как это показано на рисунке.

В другом случае, когда оценка выполняется в режиме "не спеша", она вводится в отдельном модальном окне, формируемом за пределами интервала ответа (когда основной ответ уже получен).

В окне настройки ответа (Рисунок 20) указывается момент начала интервала ожидания относительно любого из стимулов, а также момент завершения этого интервала. Момент завершения может быть задан одним из двух способов: либо через заданное число миллисекунд после начала интервала, либо относительно какого-либо стимула (с возможным смещением в сторону запаздывания). Ожидание ответа может быть прервано в момент получения ответа, если установлена опция "Прерывать с ответом". В противном случае, даже после ответа респондента проба будет продолжаться до полной отработки временны́х интервалов.

Рисунок 20. Настройка ответа и оценки ответа

Слева в рамке под названием "Отслеживаются" дана информация о том, какие именно ответы предусмотрены серией, в которую входит проба. Поскольку эти настройки принадлежат уровню серии (Рисунок 14 и Рисунок 15), то здесь в настройках пробы их редактирование невозможно. Эти поля имеют чисто информационный характер.

Рамка "Правильные ответы" позволяет указать, какой ответ можно считать "правильным" (их может быть несколько). Данная опция никак не влияет на ход эксперимента и зарезервирована для последующей обработки данных.

Предусмотрена возможность оповещения внешних устройств о поступлении ответа через LPT порт. Для этого установить галочку "Формировать синхроимпульс 50мс" и мышью отметьте Пины (разряды шины данных) на которые должен подаваться высокий потенциал при выборе того или иного ответа. Как уже было сказано, длительность синхроимпульса составляет около 50 мс.

Во всех случаях следует помнить, что использование LPT синхронизации возможно только при работе в 32-разрядной операционной системе (x86) и только при наличии прав администратора, поскольку требует режима прямого доступа к порту. Для контроля сигнала на контактах LPT рекомендуется использовать простейший светодиодный датчик.

Рисунок 21. Настройки финального вопроса

Финальный вопрос (Рисунок 21) может предъявляться по завершении пробы для получения дополнительной информации от испытуемого. Для того, чтобы вопрос предъявлялся, необходимо установить флажок "Предъявлять финальный вопрос" и указать необходимые настройки. В их числе:

Текст вопроса – вводится в левом окне. Шрифты вопроса и альтернатив ответов задаются для всей серии в окне Настройка серии (Рисунок 16).

Альтернативы ответов – если альтернативы не заданы, вопрос будет считаться открытым и вместо вариантов выбора респонденту будет предложено написать ответ в окне ввода. Альтернативами могут быть как строки текста (данный пример), так и имена файлов, расположенных в папке экспериментального плана. В этом случае для выбора испытуемый просто щелкает мышью по соответствующим картинкам. "Правильная" альтернатива отмечается галочкой слева, при создании итоговой таблицы это позволяет сформировать поле (столбец) верности ответа на финальный вопрос. Значение 1 соответствует верному ответу, 0 – ошибке.

Справа вверху необходимо указать максимальное количество выбираемых альтернатив (по умолчанию одна). Опция "Масштабировать картинки" позволяет изменять размер образов-альтернатив для лучшего заполнения пространства выбора.

Кнопки внизу позволяют добавить текстовую альтернативу "+", добавить альтернативу-картинку, и удалить альтернативу. По окончании настройки не забудьте нажать кнопку "Сохранить".

Задание "6 букв"

Задача "6 букв" является распространенным примером задания типа Signal-Noise-Distractor. Для программирования соответствующих экспериментов она может быть легко добавлена в стимулы. Все, что для этого нужно, это установить в настройках стимула (Рисунок 18) соответствующую галочку и настроить состав и параметры предъявляемых стимулов (кнопка "Настроить").

Рисунок 22. Настройка задания "6 букв"

При настройке указывается расстояние между крайними буквами по горизонтали и по вертикали, размер, гарнитура и цвет шрифта, а также конкретный набор символов. Для предварительного просмотра нажмите кнопку Test (Рисунок 9). Для синхронной настройки параметров задачи "6 букв" (кроме состава символов) во всех стимулах всех проб всех серий пользуйтесь сервисом, описанным выше (Рисунок 4).

Процедура тестирования

Созданный скрипт может быть использован в составе одной или нескольких сессий (батарей) ИП Практика. Поэтому после того, как скрипт полностью создан, его следует подключить к выбранным сессиям.

При необходимости перенести скрипт на другие компьютеры следует пользоваться кнопками "Экспорт" и "Импорт" (Рисунок 2), либо сервисами экспорта и импорта ИП Практика, либо "вручную" скопировать из папки Praktika\StimMake\Stimul\ того компьютера, где создавался этот экспериментальный план, содержащую его папку со всеми файлами. Эту папку следует поместить в аналогичный раздел (Praktika\StimMake\Stimul\) тех компьютеров, где предполагается тестирование.

Функция резервирования на съемном (USB flash) диске реализована на вкладке Настройки в Меню Администратора ИП Практика. Более подробно о резервировании см. в одноименном разделе Руководства пользователя ИП Практика (http://psychosoft.ru/download/doc/praktika.doc ).

Для того чтобы план появился в составе сессии и мог быть запущен, необходимо выполнение двух шагов (предполагается, что на компьютерах уже установлен конструктор StimMake).

Во-первых, необходимо подключить новый план в качестве теста на вкладке "Тесты" в Меню Администратора ИП Практика. Нажав кнопку Добавить, находим среди еще не установленных тестов (в правом окне) наш тест и перетаскиваем его в левый список. Тот же результат получится если, находясь в списке планов конструктора (Рисунок 2), поставить галочку напротив строки этого плана.

Второй шаг будет предложен автоматически сразу по завершении создания теста. Практика сама спросит Вас, в какие сессии должен быть добавлен новый тест. Вы можете выполнить эту настройку сразу либо впоследствии – на вкладке "Сессии" в Меню Администратора ИП Практика.

Процесс тестирования инициируется из Рабочего меню ИП Практика путем выбора или создания заново записи испытуемого и выбора данного теста в текущей сессии (батарее).

Перед началом тестирования респонденту предлагается указать способ ввода ответов (Рисунок 23).

Рисунок 23. Выбор способа ввода ответов

Первая альтернатива соответствует кнопкам ответа, запрограммированным при настройке серий теста (Рисунок 14). Вторая позволяет использовать дополнительный пульт с LPT подключением (только при работе в Windows XP). Третий вариант предполагает наличие специального USB пульта, разработанного УМК Психология.

Этот выбор можно сделать заранее, указав для конкретного задания способ ввода в настройках ИП Практика (Рисунок 24). В этом случае тест запустится сразу с указанным типом ввода ответов.

Рисунок 24. Указание способа ввода ответов в настройках сессии

Более подробно о настройке тестов и сессий можно прочитать в Руководстве пользователя ИП Практика (http://psychosoft.ru/download/doc/praktika.doc ).

УМК “Психология”  +7(916)8-111-916,  umkbook@rambler.ru

Алексей Николаевич Гусев  (angusev@mail.ru) 					факс    +7(495)325-5978

Александр Евгеньевич Кремлев (akemlev@gmail.com)				http://psychosoft.ru